# TP CH 12 : PREPARATION D’UNE SOLUTION DE CONCENTRATION DONNEE , DILUTION

| I . La verrerie jaugée : Ce matériel en verre sert à faire des mesures de volumes précises. Fabriqué et contrôlé avec soin, il est coûteux et doit être manipulé avec précaution. - burette graduée de 25 mL - pipette jaugée à 2 traits - poire aspirante ou propipette - becher - pipette graduée - fiole jaugée - attention à l’erreur de parallaxe : il faut se placer en face de la graduation. Le menisque doit être tangent à la garduation. | 10mLLmL mL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 ; 3 ; 4 | 5 | 6 ; 7 |

II . Préparation d’une solution de sulfate de cuivre

1. calculs

- Noter la formule et la masse molaire M du sulfate de cuivre pentahydraté .

- Noter le volume V  de la fiole jaugée mise à votre disposition

- Calculer la masse m à peser  pour obtenir une solution de concentration C0 =   0,2  mol.L-1

2. Mode opératoire

- La fiole jaugée est préalablement rincée avec un petit volume d’eau distillée qui sera jeté dans l’évier.

- Peser le solide dans un becher, ajouter de l’eau distillée puis dissoudre à l’aide d’un agitateur magnétique.

- Après dissolution, verser le contenu du becher dans la fiole, rincer le becher et garder les eaux de rinçage.

- Compléter la fiole jaugée avec de l’eau distillée jusqu’au trait de jauge. La fiole est posée sur la paillasse, la base du ménisque doit être tangente au trait, les yeux sont au niveau du trait !

- Boucher puis agiter pour homogénéiser.

La solution est prête, on la laisse dans la fiole jaugée quand on n’a pas prévu de l’utiliser immédiatement, sinon on la transvase dans un becher.

III. Dilution d’une solution de diiode :  échelle de teinte

Le but est de réaliser une échelle de teinte à partir d’une solution initiale de concentration connue appelée solution mère .  On utilisera ici une solution de diiode de concentration molaire  c = 5,00 .10-3 mol.L-1

- Remplir deux burettes graduées , l’une avec de l’eau distillée, l’autre avec la solution mère de diiode

- Numéroter  6 tubes à essais et verser dans chaque tube les volumes de solution indiqués dans le tableau ci-dessous :

- Compléter la deuxième colonne du tableau

- Aligner les 6 tubes à essais et conclure .

- Trouver par comparaison avec les tubes témoins , la concentration d’une solution de diiode

| N° du tube | Concentration (mmol.L-1 | V de solution mère (mL) | Volume d’eau (mL ) | Volume total (mL ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 5,00 | 5,00 | 10,00 |
| 2 |  | 4,00 | 6,00 | 10,00 |
| 3 |  | 3,00 | 7,00 | 10,00 |
| 4 |  | 2,00 | 8,00 | 10,00 |
| 5 |  | 1,00 | 9,00 | 10,00 |
| 6 |  | 0 | 10,00 | 10,00 |